## 其他家电维修
红河县人民医院家电定点维修 目录清单
序号 | 维修项目 | 维修内容
1 | 简修 | 上门检修检测、日常点检、故障诊断、调整设置、清洁保养等服务。
2 | 小修 | 1.对于实时状态监测维修的家电，进行检测检查、状态诊断，发现问题后拆卸、调整、修复零件；对于定期维修的家电，掌握磨损规律，及时更换或修复即将失效的零部件； 2.拆卸或检查部分磨损严重的零部件，更换或修补局部损坏零部件； 3.调整零件间隙及相对位置。
3 | 中修 | 1.针对检查部位，部分拆解，必要时，对基准件进行局部维修和调整精度，从而恢复所修部 分的精度和性能。 2.根据维修项目，对维修部件进行修复，更换不合格的零件。
4 | 大修 | 1.对设备的全部或大部分部件进行解体，修复基准件，更换或修复全部不合格的零件； 2.修复和调整设备的电气及液、气动系统，修复设备的附件以及翻新外观等，以达到全面消除修前存在的缺陷，恢复设备的规定功能和精度。

## 空调维修
红河县人民医院家电定点维修 目录清单
序号 | 维修项目 | 维修内容
1 | 清洗 | 全面清洁空调系统，确保空调清洁度符合国家标准
2 | 简修 | 1.更换：更换内机罩壳、内机进风栅、顶盖、齿轮组、出风栅、前面罩、排水管、连机线、连接管、电源线、接线端子排、负离子发生器、接插件、保险丝、保险管、包装箱等重扩喇叭口并充氟。 2.调整系统管路校整（降噪）等。
3 | 小修 | 更换：压敏、导风板、电容、风扇、电脑板、变压器、热保护、整流桥、加热带、接水盘、PTC、控制面板、功率模块、浮子开关、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、辅助电加热器、芯片、三相检测板、线控器、接收器、传感器等。
4 | 中修 | 1.更换：水泵、内外机连接管（补漏充氟）、系统管路、压力传感器、二通阀、三通阀、截止阀、内风机电机、外风机电机、电抗器等； 2.处理：系统管路脏堵并充氟等。
5 | 大修 | 1.更换：压缩机、四通阀、冷凝器、压缩机、四通阀、冷凝器、压力保护开关、过滤器、毛细管组、过冷管组、单向阀、电磁阀体、蒸发器、蒸发器管路等； 2.油变质清洗系统等。
6 | 空调移机 | 整机、内机、外机
移机
7 | 空调装机 | 整机、内机、外机
8 | 空调拆机 | 整机、内机、外机