附件：
[bookmark: _GoBack]红河县人民医院老院区消防维保和建筑消防设施消防安全检测评价服务项目投标报价表

	报价：        万/年
[老院区消防维保]
服务内容：1、火灾自动报警系统；2、室内、外消火栓系统；3、自动喷水灭火系统；4、防火门、防火卷帘门系统；5、应急照明和疏散指示系统；6、灭火器（瓶体是否有损坏，是否欠压，是否过期，配置是否合理）。
按国家的法规和技术规范的要求，编制的维护保养内容和实施方案，按要求进行月、季、年度的维护保养工作。
供应商对消防设施进行维护及保养工作时，如发现部分部件正常损坏或需要更换时，配件单价三百元及以下由供应商免费更换、配件单价三百元以上院方自行承担费用若供应商提供的配件单价高于市场价，则院方有权选择其他配件厂商。
[老院区建筑消防设施消防安全检测评价]
服务内容：老院区所有建筑消防设施安全评价检测。
检测类别：年检。
检测项目：包括但不限于，消防给水系统，消火栓系统，自动喷水灭火系统 ，火灾自动报警系统，防排烟系统，灭火器，消防电源，应急照明和疏散指示，防火门和防火卷帘。
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